## README
2026-10-23 afterAgMLA d44_p3 (angles d44_p1) — 소자 성능 정리
JVL 파일: C:\Users\Junho\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-Junho-Dropbox------HCNB-Experiments-eval\bf26e073-8080-4104-8aa8-5db31e63c0e7\scratchpad\wt_paper\sim\diag\device_eval\..\data\2026-10-23_afterAgMLA_d44_p3_jvl.csv
각도 스펙트럼: C:\Users\Junho\AppData\Local\Temp\claude\C--Users-Junho-Dropbox------HCNB-Experiments-eval\bf26e073-8080-4104-8aa8-5db31e63c0e7\scratchpad\wt_paper\sim\diag\device_eval\..\data\2026-10-23_afterAgMLA_d44_p1_gon-spec-deg.csv
계산: OLED-evaluation(src, 2025-02 사본)의 함수 그대로 사용 (JVLData, calibrate_spectrum, calculate_e/v_correction)
조건: 픽셀 4 mm², PD–소자 58 mm, PD 50 dB, PD 면적 75 mm², pd_cutoff 1e-4 V, 분광기 보정 Calibration_HDX_QP600_F950SMA-A_2025-09-26.txt
각도 분포: gon-spec-deg (열화 보정본), 정전류 50 µA 설정, 각도별 전압 7.000~7.000 V (7 V 전압 한계에 걸림: 실제 전류는 설정보다 작았을 수 있음), 0° 스펙트럼을 수직 스펙트럼으로 사용
GUI와 다른 점 1: 각도 보정 계수를 0~+90°와 -90~0°에서 각각 같은 함수로 계산해 평균 (GUI는 0~+90°만 사용)
GUI와 다른 점 2: calculate_v_correction 의 음의 각도 분기에 abs()가 빠진 버그를 절댓값으로 보정 (PE에만 영향)
PE = luminous efficacy (lm/W). EQE·PE·전력밀도는 각도 분포 보정, 휘도·CE는 정면(0°) 기준
EQE 1σ: Accurate 모드의 PD sigma ÷ PD 로 계산한 통계 오차 (있을 때만)
주의: 절대 EQE는 PD 거리 기준점에 민감함 (거리 ±1 mm → EQE 약 ±3.5%)

## Summary
항목 | 값 | 단위 | 비고
최대 EQE | 57.9322 | % | 45 cd/m², 3.3 V
EQE @ 100 cd/m² | 57.5396 | % | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
EQE @ 1000 cd/m² | 54.6688 | % | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
최대 CE | 201.9669 | cd/A | 45 cd/m², 3.3 V
CE @ 100 cd/m² | 200.5981 | cd/A | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
CE @ 1000 cd/m² | 190.5897 | cd/A | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
최대 PE | 254.3807 | lm/W | 8.2 cd/m², 2.6 V
PE @ 100 cd/m² | 176.1051 | lm/W | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
PE @ 1000 cd/m² | 106.5352 | lm/W | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
전압 @ 100 cd/m² | 3.7859 | V | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
전압 @ 1000 cd/m² | 5.946 | V | (값: JVL 시트 로그휘도 선형보간)
turn-on 전압 (1 cd/m²) | 2.0~2.5 | V | 첫 발광점 2.5 V에서 5.4 cd/m²
최대 휘도 | 2077.2542 | cd/m² | 7.0 V, J 1.13 mA/cm²
CIE (x, y), 0° | (0.291, 0.653)
피크 파장, 0° | 523 | nm
FWHM, 0° | 52 | nm
각도 보정 계수 e (-90~90 평균) | 0.5353 |  | 0~+90: 0.5639, -90~0: 0.5067, Lambertian = 0.5
각도 보정 계수 v (-90~90 평균) | 0.5289 |  | 0~+90: 0.5567, -90~0: 0.5011
EQE 차이: 0~+90만 쓴 GUI 방식 대비 | -5.0722 | %
각도 측정 중 0° 밝기 변화 (deg1, deg2) | 1.052, 0.970 | × 처음 0° | 원본 gon-spec 기준, 계산에는 deg 파일 사용
각도 측정 구동 조건 |  |  | 정전류 50 µA 설정, 각도별 전압 7.000~7.000 V (7 V 전압 한계에 걸림: 실제 전류는 설정보다 작았을 수 있음)

## JVL
Voltage (V) | Current (mA) | J (mA/cm2) | PD voltage (V) | Luminance (cd/m2) | EQE (%) | CE (cd/A) | PE (lm/W) | Power density (mW/mm2) | PD sigma (V) | EQE 1σ (%) | EQE 0~+90 only (%) | PE 0~+90 only (lm/W)
-2 | -3e-06 | -8.4e-05 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 0 | 0 | 0
-1.5 | -3e-06 | -6.3e-05 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0
-1 | -2e-06 | -4.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-06 |  | 0 | 0
-0.5 | -1e-06 | -2.1e-05 | -1.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 |  | 0 | 0
0 | 0 | 2e-06 | -1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-06 |  | 0 | 0
0.5 | 1e-06 | 2e-05 | -1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-06 |  | 0 | 0
1 | 2e-06 | 4.8e-05 | -4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-06 |  | 0 | 0
1.5 | 3e-06 | 7.9e-05 | -3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-06 |  | 0 | 0
2 | 3e-06 | 7.2e-05 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0.000114 | 0.002859 | 0.000149 | 5.4285 | 54.4556 | 189.8464 | 252.3703 | 3.5e-05 | 4e-06 | 1.6124 | 57.3653 | 265.6375
2.6 | 0.000165 | 0.004117 | 0.000224 | 8.1939 | 57.085 | 199.0131 | 254.3807 | 5.4e-05 | 5e-06 | 1.1962 | 60.1352 | 267.7536
2.7 | 0.000227 | 0.005678 | 0.000301 | 10.9885 | 55.5073 | 193.513 | 238.1894 | 7.2e-05 | 6e-06 | 1.1256 | 58.4732 | 250.7111
2.8 | 0.000301 | 0.007536 | 0.000408 | 14.9047 | 56.7297 | 197.7743 | 234.7404 | 9.7e-05 | 7e-06 | 0.93159 | 59.7609 | 247.0808
2.9 | 0.00039 | 0.009756 | 0.000534 | 19.4893 | 57.299 | 199.7593 | 228.9207 | 0.000127 | 8e-06 | 0.85922 | 60.3607 | 240.9551
3 | 0.000495 | 0.012369 | 0.000671 | 24.505 | 56.8287 | 198.1197 | 219.4737 | 0.00016 | 5e-06 | 0.43206 | 59.8652 | 231.0115
3.1 | 0.000615 | 0.015371 | 0.000848 | 30.9929 | 57.8353 | 201.629 | 216.156 | 0.000203 | 8e-06 | 0.57263 | 60.9256 | 227.5194
3.2 | 0.000754 | 0.018854 | 0.001038 | 37.9302 | 57.7053 | 201.1755 | 208.9302 | 0.000248 | 8e-06 | 0.46129 | 60.7886 | 219.9137
3.3 | 0.000898 | 0.022449 | 0.001241 | 45.3387 | 57.9322 | 201.9669 | 203.3959 | 0.000296 | 6e-06 | 0.29874 | 61.0277 | 214.0885
3.4 | 0.001077 | 0.026915 | 0.001465 | 53.5216 | 57.0386 | 198.8516 | 194.3686 | 0.00035 | 6e-06 | 0.22191 | 60.0864 | 204.5866
3.5 | 0.001282 | 0.03205 | 0.001754 | 64.0682 | 57.3393 | 199.8997 | 189.8105 | 0.000419 | 7e-06 | 0.24194 | 60.4031 | 199.7889
3.6 | 0.001507 | 0.037679 | 0.002072 | 75.6887 | 57.6204 | 200.8796 | 185.4426 | 0.000495 | 8e-06 | 0.20858 | 60.6992 | 195.1913
3.7 | 0.001765 | 0.044114 | 0.002421 | 88.4271 | 57.4975 | 200.4512 | 180.0458 | 0.000578 | 8e-06 | 0.1829 | 60.5697 | 189.5109
3.8 | 0.002035 | 0.050863 | 0.002793 | 102.0422 | 57.5465 | 200.6222 | 175.4573 | 0.000667 | 8e-06 | 0.17511 | 60.6214 | 184.6812
3.9 | 0.002357 | 0.058928 | 0.003236 | 118.1999 | 57.5353 | 200.5831 | 170.9251 | 0.000773 | 7e-06 | 0.12803 | 60.6096 | 179.9107
4 | 0.002757 | 0.06893 | 0.003776 | 137.9522 | 57.4063 | 200.1334 | 166.2783 | 0.000902 | 7e-06 | 0.10793 | 60.4737 | 175.0196
4.1 | 0.003115 | 0.077868 | 0.00426 | 155.6186 | 57.3245 | 199.8481 | 161.9915 | 0.001017 | 1.1e-05 | 0.14668 | 60.3875 | 170.5074
4.2 | 0.003511 | 0.087777 | 0.00481 | 175.6961 | 57.4147 | 200.1626 | 158.3834 | 0.001149 | 1.1e-05 | 0.13251 | 60.4825 | 166.7097
4.3 | 0.004011 | 0.10027 | 0.005457 | 199.3499 | 57.0284 | 198.8157 | 153.6591 | 0.001303 | 8e-06 | 0.085694 | 60.0755 | 161.737
4.4 | 0.004556 | 0.1139 | 0.006133 | 224.0449 | 56.4208 | 196.6978 | 148.5671 | 0.001465 | 7e-06 | 0.062557 | 59.4356 | 156.3774
4.5 | 0.005171 | 0.12927 | 0.006975 | 254.7931 | 56.5347 | 197.0948 | 145.5589 | 0.001666 | 9e-06 | 0.070519 | 59.5556 | 153.211
4.6 | 0.005798 | 0.14496 | 0.007838 | 286.3304 | 56.6589 | 197.5277 | 142.7073 | 0.001872 | 6e-06 | 0.041204 | 59.6863 | 150.2095
4.7 | 0.006481 | 0.16203 | 0.008733 | 319.033 | 56.4789 | 196.9 | 139.2271 | 0.002086 | 6e-06 | 0.040743 | 59.4967 | 146.5464
4.8 | 0.007209 | 0.18023 | 0.009708 | 354.6325 | 56.4403 | 196.7655 | 136.2334 | 0.002319 | 6e-06 | 0.034302 | 59.456 | 143.3953
4.9 | 0.008022 | 0.20055 | 0.010747 | 392.5882 | 56.1518 | 195.7597 | 132.771 | 0.002567 | 6e-06 | 0.03344 | 59.1521 | 139.7508
5 | 0.008894 | 0.22234 | 0.011894 | 434.504 | 56.0558 | 195.4252 | 129.8932 | 0.002841 | 5e-06 | 0.024978 | 59.051 | 136.7218
5.1 | 0.009827 | 0.24566 | 0.013094 | 478.3193 | 55.8491 | 194.7044 | 126.8766 | 0.003127 | 7e-06 | 0.031137 | 58.8332 | 133.5466
5.2 | 0.010825 | 0.27062 | 0.014396 | 525.901 | 55.742 | 194.3312 | 124.1982 | 0.003438 | 9e-06 | 0.035623 | 58.7205 | 130.7273
5.3 | 0.011933 | 0.29833 | 0.015837 | 578.5276 | 55.6244 | 193.921 | 121.5976 | 0.003782 | 1e-05 | 0.03407 | 58.5965 | 127.99
5.4 | 0.013016 | 0.32539 | 0.017295 | 631.7899 | 55.6943 | 194.1646 | 119.4957 | 0.004131 | 1.2e-05 | 0.038322 | 58.6701 | 125.7777
5.5 | 0.014343 | 0.35856 | 0.018941 | 691.9346 | 55.3527 | 192.9739 | 116.6036 | 0.004524 | 1.7e-05 | 0.048804 | 58.3103 | 122.7335
5.6 | 0.015668 | 0.39171 | 0.020618 | 753.2045 | 55.1553 | 192.2859 | 114.1131 | 0.004924 | 1.2e-05 | 0.032101 | 58.1024 | 120.112
5.7 | 0.017115 | 0.42787 | 0.022506 | 822.1861 | 55.1188 | 192.1586 | 112.0369 | 0.005375 | 1.6e-05 | 0.03796 | 58.064 | 117.9267
5.8 | 0.018646 | 0.46614 | 0.024353 | 889.6297 | 54.743 | 190.8485 | 109.3545 | 0.005816 | 2.7e-05 | 0.060694 | 57.6681 | 115.1033
5.9 | 0.020218 | 0.50545 | 0.026447 | 966.144 | 54.8279 | 191.1443 | 107.6677 | 0.006317 | 2.5e-05 | 0.05245 | 57.7575 | 113.3278
6 | 0.021929 | 0.54822 | 0.028504 | 1041.2774 | 54.482 | 189.9383 | 105.2052 | 0.006808 | 1.2e-05 | 0.022937 | 57.3931 | 110.7359
6.1 | 0.023585 | 0.58963 | 0.030734 | 1122.7307 | 54.6182 | 190.4133 | 103.7393 | 0.00734 | 2.4e-05 | 0.042829 | 57.5366 | 109.1929
6.2 | 0.02555 | 0.63876 | 0.032946 | 1203.5338 | 54.0455 | 188.4168 | 100.996 | 0.007869 | 2.4e-05 | 0.039863 | 56.9333 | 106.3054
6.3 | 0.02744 | 0.68601 | 0.035296 | 1289.4146 | 53.9141 | 187.9585 | 99.1511 | 0.00843 | 2.1e-05 | 0.032688 | 56.7949 | 104.3635
6.4 | 0.029599 | 0.73998 | 0.03801 | 1388.5343 | 53.824 | 187.6445 | 97.4388 | 0.009078 | 1.9e-05 | 0.027472 | 56.7 | 102.5612
6.5 | 0.031853 | 0.79632 | 0.040688 | 1486.3718 | 53.5404 | 186.6559 | 95.4343 | 0.009718 | 4.4e-05 | 0.057636 | 56.4012 | 100.4513
6.6 | 0.034209 | 0.85523 | 0.043537 | 1590.456 | 53.343 | 185.9675 | 93.6417 | 0.010398 | 2.1e-05 | 0.02524 | 56.1932 | 98.5645
6.7 | 0.036506 | 0.91265 | 0.04661 | 1702.705 | 53.5147 | 186.5661 | 92.5409 | 0.011132 | 5.4e-05 | 0.062344 | 56.3741 | 97.4058
6.8 | 0.039144 | 0.9786 | 0.049588 | 1811.5164 | 53.098 | 185.1136 | 90.4702 | 0.011843 | 2.6e-05 | 0.02784 | 55.9352 | 95.2262
6.9 | 0.042149 | 1.0537 | 0.053211 | 1943.8611 | 52.9155 | 184.4771 | 88.8525 | 0.012709 | 3.1e-05 | 0.030828 | 55.7429 | 93.5235
7 | 0.04527 | 1.1317 | 0.056863 | 2077.2542 | 52.6479 | 183.5442 | 87.1402 | 0.013581 | 3.5e-05 | 0.032406 | 55.461 | 91.7212

## Angular
Angle (deg) | Photon intensity / 0° | Luminous intensity / 0° | Lambertian cos(θ) | CIE_x | CIE_y | peak_nm
-90 | 0.00321 | 0.0008 | 0 | 0.43359 | 0.49776 | 373
-80 | 0.22649 | 0.22363 | 0.17365 | 0.32486 | 0.6299 | 530
-70 | 0.48064 | 0.4762 | 0.34202 | 0.33951 | 0.6228 | 524
-60 | 0.56588 | 0.55354 | 0.5 | 0.34041 | 0.62043 | 524
-50 | 0.60803 | 0.6 | 0.64279 | 0.32703 | 0.62925 | 527
-40 | 0.66745 | 0.65961 | 0.76604 | 0.31607 | 0.63692 | 524
-30 | 0.76173 | 0.75895 | 0.86603 | 0.30506 | 0.64394 | 523
-20 | 0.86023 | 0.86133 | 0.93969 | 0.29604 | 0.65036 | 524
-10 | 0.95154 | 0.95391 | 0.98481 | 0.29179 | 0.65264 | 523
0 | 1 | 1 | 1 | 0.29117 | 0.65289 | 523
10 | 0.97012 | 0.97264 | 0.98481 | 0.29155 | 0.65263 | 522
20 | 0.88977 | 0.88947 | 0.93969 | 0.29606 | 0.65049 | 524
30 | 0.78466 | 0.78063 | 0.86603 | 0.30526 | 0.64361 | 523
40 | 0.70196 | 0.69275 | 0.76604 | 0.31609 | 0.63663 | 524
50 | 0.6631 | 0.65395 | 0.64279 | 0.32749 | 0.62949 | 523
60 | 0.6493 | 0.63455 | 0.5 | 0.33987 | 0.62175 | 525
70 | 0.56275 | 0.55659 | 0.34202 | 0.33985 | 0.62238 | 525
80 | 0.27573 | 0.2719 | 0.17365 | 0.32772 | 0.62898 | 531
90 | 0.0439 | 0.03985 | 0 | 0.34242 | 0.6221 | 524

## Spectrum
Wavelength (nm) | 0° normalized
380 | 0.00226
381 | 0.00765
382 | -0.0025
383 | -0.00086
384 | 0.00248
385 | 0.00349
386 | 0.00169
387 | 0.00689
388 | 0.00214
389 | 0.00182
390 | 0.00099
391 | 0.00194
392 | -0.00311
393 | 0.00658
394 | 0.00349
395 | 0.00245
396 | 0.00152
397 | -0.00123
398 | 0.00215
399 | -0.00416
400 | -0.00195
401 | 0.00207
402 | 0.00542
403 | 0.00225
404 | -0.00255
405 | 0.00018
406 | 0.00309
407 | 0.00236
408 | -0.00191
409 | 0.00418
410 | 0.00375
411 | 0.00518
412 | 0.00126
413 | -0.00016
414 | 0.00213
415 | 0.00071
416 | 0.00219
417 | -0.00217
418 | 0.00268
419 | 0.00209
420 | 0.00329
421 | 0.00092
422 | 0.0008
423 | 0.00424
424 | -0.00059
425 | 0.00114
426 | 0.00219
427 | 0.00361
428 | -0.00153
429 | 0.00324
430 | 0.00236
431 | 0.00096
432 | 0.00199
433 | 0.00244
434 | 0.00054
435 | 0.00106
436 | -0.00089
437 | 0.00168
438 | -0.00259
439 | -0.00067
440 | -0.00135
441 | 0.00024
442 | -0.00099
443 | 0.00217
444 | 0.00153
445 | 0.00182
446 | 0.00058
447 | 0.00042
448 | 0.00056
449 | 0.00063
450 | 0.00211
451 | 0.00335
452 | -0.00112
453 | 0.00022
454 | 0.00024
455 | 0.00144
456 | 0.00052
457 | 0.00093
458 | 0.0023
459 | -0.00095
460 | -0.00078
461 | 0.0024
462 | 0.00152
463 | 0.00295
464 | 0.0029
465 | 0.00096
466 | 0.00172
467 | 0.00322
468 | 0.00353
469 | 0.00222
470 | 0.00437
471 | 0.00413
472 | 0.00397
473 | 0.00925
474 | 0.00765
475 | 0.00993
476 | 0.01095
477 | 0.01226
478 | 0.01295
479 | 0.01409
480 | 0.01832
481 | 0.02212
482 | 0.02472
483 | 0.02855
484 | 0.03278
485 | 0.03682
486 | 0.0425
487 | 0.05352
488 | 0.05647
489 | 0.06696
490 | 0.07975
491 | 0.09046
492 | 0.10544
493 | 0.12746
494 | 0.14312
495 | 0.16914
496 | 0.19071
497 | 0.21811
498 | 0.24915
499 | 0.28232
500 | 0.31988
501 | 0.35994
502 | 0.4025
503 | 0.45839
504 | 0.48571
505 | 0.5354
506 | 0.57749
507 | 0.62275
508 | 0.66475
509 | 0.70453
510 | 0.74273
511 | 0.77973
512 | 0.81347
513 | 0.83952
514 | 0.8705
515 | 0.88962
516 | 0.92178
517 | 0.93696
518 | 0.9528
519 | 0.96285
520 | 0.97828
521 | 0.97848
522 | 0.99208
523 | 1
524 | 0.99775
525 | 0.99145
526 | 0.98678
527 | 0.98267
528 | 0.97542
529 | 0.9628
530 | 0.95253
531 | 0.93429
532 | 0.9214
533 | 0.91548
534 | 0.90247
535 | 0.88809
536 | 0.86981
537 | 0.85727
538 | 0.83466
539 | 0.82791
540 | 0.80877
541 | 0.78638
542 | 0.77262
543 | 0.75466
544 | 0.73967
545 | 0.71037
546 | 0.69719
547 | 0.67594
548 | 0.6504
549 | 0.6357
550 | 0.62083
551 | 0.5997
552 | 0.58068
553 | 0.56262
554 | 0.55204
555 | 0.53217
556 | 0.51691
557 | 0.50756
558 | 0.49415
559 | 0.48544
560 | 0.47148
561 | 0.46153
562 | 0.44794
563 | 0.43649
564 | 0.42553
565 | 0.41174
566 | 0.40067
567 | 0.39438
568 | 0.3782
569 | 0.3699
570 | 0.36078
571 | 0.35034
572 | 0.33883
573 | 0.333
574 | 0.32365
575 | 0.31886
576 | 0.30483
577 | 0.30038
578 | 0.2877
579 | 0.28312
580 | 0.27445
581 | 0.26373
582 | 0.25788
583 | 0.25266
584 | 0.24206
585 | 0.23863
586 | 0.23299
587 | 0.22859
588 | 0.22376
589 | 0.22
590 | 0.21228
591 | 0.20956
592 | 0.20109
593 | 0.19805
594 | 0.19197
595 | 0.18548
596 | 0.1761
597 | 0.17497
598 | 0.16829
599 | 0.16131
600 | 0.15738
601 | 0.1488
602 | 0.14332
603 | 0.13667
604 | 0.13462
605 | 0.12667
606 | 0.12153
607 | 0.11624
608 | 0.11372
609 | 0.10647
610 | 0.1025
611 | 0.09784
612 | 0.09244
613 | 0.09163
614 | 0.08609
615 | 0.08471
616 | 0.08098
617 | 0.07569
618 | 0.07329
619 | 0.07092
620 | 0.06833
621 | 0.06421
622 | 0.06113
623 | 0.06113
624 | 0.05705
625 | 0.05436
626 | 0.05501
627 | 0.05448
628 | 0.04919
629 | 0.04485
630 | 0.04641
631 | 0.0439
632 | 0.04224
633 | 0.0403
634 | 0.03935
635 | 0.03917
636 | 0.03792
637 | 0.03403
638 | 0.03422
639 | 0.03452
640 | 0.03042
641 | 0.03004
642 | 0.0307
643 | 0.03103
644 | 0.02993
645 | 0.02907
646 | 0.02788
647 | 0.02627
648 | 0.02751
649 | 0.02627
650 | 0.02624
651 | 0.02479
652 | 0.02516
653 | 0.02375
654 | 0.02358
655 | 0.02201
656 | 0.02339
657 | 0.0198
658 | 0.02259
659 | 0.02243
660 | 0.01999
661 | 0.02093
662 | 0.01995
663 | 0.01862
664 | 0.0163
665 | 0.0181
666 | 0.01645
667 | 0.01673
668 | 0.01473
669 | 0.0165
670 | 0.01613
671 | 0.0133
672 | 0.01387
673 | 0.01327
674 | 0.01382
675 | 0.01181
676 | 0.01238
677 | 0.01016
678 | 0.01146
679 | 0.00941
680 | 0.01149
681 | 0.01039
682 | 0.00899
683 | 0.00813
684 | 0.00806
685 | 0.00831
686 | 0.00713
687 | 0.00974
688 | 0.00876
689 | 0.00549
690 | 0.0074
691 | 0.00815
692 | 0.00556
693 | 0.00906
694 | 0.00771
695 | 0.00543
696 | 0.00576
697 | 0.00283
698 | 0.00657
699 | 0.00426
700 | 0.00566
701 | 0.00412
702 | 0.00511
703 | 0.00636
704 | 0.0045
705 | 0.00671
706 | 0.00451
707 | 0.00524
708 | 0.00549
709 | 0.00361
710 | 0.00507
711 | 0.0034
712 | 0.00415
713 | 0.00516
714 | 0.00394
715 | 0.00412
716 | 0.00509
717 | 0.0042
718 | 0.00552
719 | 0.00494
720 | 0.00328
721 | 0.00395
722 | 0.00549
723 | 0.00368
724 | 0.00332
725 | 0.00251
726 | 0.00646
727 | 0.00413
728 | 0.00165
729 | 0.00543
730 | 0.0061
731 | 0.00209
732 | 0.00155
733 | 0.00395
734 | 0.00577
735 | 0.00507
736 | 0.00394
737 | 0.00241
738 | 0.00358
739 | 0.00295
740 | 0.00432
741 | 0.0005
742 | 0.00129
743 | 0.0004
744 | 0.00143
745 | 0.00203
746 | 0.00074
747 | 0.00064
748 | 0.00226
749 | 0.00299
750 | 0.0007
751 | 0.00338
752 | 0.00322
753 | 0.00048
754 | 0.00021
755 | -0.001
756 | 0.00234
757 | 0.00111
758 | 0.00191
759 | 0.00236
760 | 0.00248
761 | 0.00218
762 | 0.00236
763 | 0.00244
764 | 0.00181
765 | 0.00131
766 | 0.0032
767 | -0.00027
768 | -0.00105
769 | 0.00082
770 | 0.0015
771 | 0.00047
772 | 0.00055
773 | 0.00173
774 | 0.00204
775 | 0.00057
776 | 0.00311
777 | 0.00172
778 | 0.00138
779 | 0.00306
780 | 0.0033